|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ Α’ : ΚΑΛΩΔΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | Μετρ. | 2.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | Μετρ. | 2.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | Μετρ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | Μετρ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x10 mm2 | Μετρ. | 400 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | Μετρ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | Μετρ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | Μετρ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 | Μετρ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 | Μετρ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 mm2 | Μετρ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x35 mm2 | Μετρ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | Μετρ. | 2.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | Μετρ. | 2.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | Μετρ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥY 1x16 mm2 | Μετρ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥY 1x25 mm2 | Μετρ. | 2.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥY 1x95 mm2 | Μετρ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 | Μετρ. | 3.000 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 | Μετρ. | 1.500 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x4 mm2 | Μετρ. | 90 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο τηλεφωνικό 2 ζευγών, πλακέ | Μετρ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών | Μετρ. | 1.200 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο τηλεφωνικό, 6 ζευγών, τύπουpet | Μετρ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικό στροφείο 4 θέσεων (μπαλαντέζα) 3x2,5mm, μήκους καλωδίου30m | Τεμ. | 4 |  |  |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Χαλκός 25mm2 | Kg | 250 |  |  |  |  |
|  | Χαλκός 35mm2 | Kg | 350 |  |  |  |  |
|  | Ράβδος γείωσης χαλκού, Φ14, μήκους 1,5m με σφιγκτήρα | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Ράβδος γείωσης χαλύβδινος st/zn, σταυρός, 1,5m, 50mm x 50mm x 3mm, με πλακίδιο | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός αντικεραυνικής προστασίας, Φ10, βάρους ≥ 0,6kg/m | Μετρ. | 250 |  |  |  |  |
|  | Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία, 30x3,5mm, βάρους ≥ 0,5kg/m | Μετρ. | 250 |  |  |  |  |
|  | Ακίδα αντικεραυνικήSt/Zn, θερμά επιψευδαργυρωμένη, Φ16, μήκους 1,5m, με οπή σύνδεσης | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Βάση στήριξης ακίδας θερμά επιψευδαργυρωμένη, διαστάσεων 100x100mm | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο στήριγμα για αγωγό Φ4–Φ16, για τοιχοποιία, μπετόν | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο στήριγμα για αγωγό Φ8-Φ10, για κεραμίδι | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σύνδεσμος- σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 και ταινία πλάτους έως 40mm | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
|  | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικό φρεάτιο για ηλεκτρόδιο γείωσης με καπάκι, στρογγυλό Φ250 και βάθους 200mm (± 5%) | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |
|  | Μούφα για καλώδια έως 4x10 mm2 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Μούφα για καλώδια από 4x16 έως 4x25 mm2 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Μούφα για καλώδια από 4x25 έως 4x50 mm2 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Μονωτική ταινία PVC 19mm x 0,13mm, μήκους ≥18m | Τεμ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Μονωτική ταινία PVC 38mm x 0,13mm, μήκους ≥18m | Τεμ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Μονωτική Λαστιχοταινία PVC 19mm, πάχους ≥ 0,75mm, μήκους 20m | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Σπιράλ Φ16 μεσαίου τύπου διαμορφώσιμο | Μετρ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Σπιράλ Φ25 μεσαίου τύπου διαμορφώσιμο | Μετρ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Σπιράλ Φ63 διαμορφώσιμο για υπόγεια δίκτυα | Μετρ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 160mm (±5%) x 2,5mm | Συσκ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 360mm (±5%) x 4,8mm | Συσκ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 280mm (±5%) x 4,8mm | Συσκ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ6mm | Συσκ. | 12 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ8mm | Συσκ. | 12 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ10mm | Συσκ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ12mm | Συσκ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Βίδες ξύλου Φ4mm Χ 45mm | Συσκ. | 12 |  |  |  |  |
|  | Βίδες ξύλου Φ6mm Χ 50mm | Συσκ. | 12 |  |  |  |  |
|  | Βίδες ξύλου Φ8mm Χ 60mm | Συσκ. | 6 |  |  |  |  |
|  | Βίδα με εξάγωνο κεφάλι Φ10mm Χ 80mm | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Συρματόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ Φ6mm | Μετρ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας συρματόσχοινου Φ6mm | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Κλιπ για σφιγκτήρες για πλάτος ≥6mm | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σφιγκτήρας σε ρολό με πλάτος ≥6mm | Μετρ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός εντατήρας για συρματόσχοινο Φ8mm | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλική ταινία στερέωσης (τσέρκι), πλάτους 17mm | Μετρ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικό κολάρο στερέωσης με βίδα για σωλήνες Φ16 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικό κολάρο στερέωσης με βίδα για σωλήνες Φ23 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικό κολάρο στερέωσης με βίδα για σωλήνες Φ63 | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 6x25 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 8x25 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 10x25 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 12x25 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 8x35 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 10x35 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 12x35 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ρόκες 14x35 | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 1,5mm | Συσκ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 2,5mm | Συσκ. | 30 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 4mm | Συσκ. | 40 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 6mm | Συσκ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 10mm | Συσκ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 16mm | Συσκ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Πλαστική κλέμμα κυπαρισσάκι για καλώδιο Φ35mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμα ράγας για καλώδιο έως Φ2,5mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμα ράγας για καλώδιο έως Φ4,0mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Κλέμμα ράγας γείωσης για καλώδιο έως Φ2,5mm | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως Φ6mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως Φ10mm | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως Φ16mm | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως Φ25mm | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως Φ35mm | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως Φ95mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ8 για καλώδιο έως 10mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 16mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 25mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 35mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 50mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 95mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτες χαλκού με οπή, για καλώδια από 2,5mm έως 6mm | Συσκ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης τηλεφωνικού καλωδίου RJ11 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Ακροδέκτης καλωδίου δικτύου RJ45 cat6 | Τεμ. | 400 |  |  |  |  |
|  | Φις σούκο αρσενικό λαστιχένιο | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Φις σούκο θηλυκό λαστιχένιο | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP55, από 150mmx110mm και μεγαλύτερο, με βάθος από 60mm έως 70mm | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Κανάλι 40mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | Μετρ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Κανάλι 60mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | Μετρ. | 500 |  |  |  |  |
|  | Κανάλι επιδαπέδιο 92mmx20mm | Μετρ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Κανάλι πίνακα διάτρητο 60mmx60mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | Μετρ. | 10 |  |  |  |  |

…………………………. …..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή)