|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ Β’ : ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | CPV | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου 150W E40 Σωληνωτός, ≥17.500 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 100 100 |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου 250W E40 Σωληνωτός, ≥33.000 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 50 50 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 15W-18W, E27, IP65, ≥1.550 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 2.500 2.500 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 25- 40W, E27, ≥ IP65, ≥3.200 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 1.500 1.500 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 40-60W, E40, ≥ IP20, ≥6.000 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 600 600 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 5-6W, E14, IP20, ≥450 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 300 300 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 6-8W, E27, IP20, ≥800 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | 31531000-7 | Τεμ. | 300 300 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED ≤9W, μήκους 60cm, 6.000-6.500K, ≥1.000 Lum, T8 | 31531000-7 | Τεμ. | 1.500 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED ≤18W, μήκους 120cm, 6.000-6.500K, ≥2.000 Lum, T8 | 31531000-7 | Τεμ. | 1.500 |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED ≤24W, μήκους 150cm, 6.000-6.500K, ≥2.800 Lum, T8, με Led starter | 31531000-7 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Λαμπτήρας φθορισμού 28W, μήκους 120cm (έως -5%), 4.000K, ≥2.200 Lum, T5 | 31531000-7 | Τεμ. | 250 |  |  |
|  | Λαμπτήρας φθορισμού τύπου PL 18W, 4.000K, 2 ακίδες | 31531000-7 | Τεμ. | 30 |  |  |
|  | Λαμπτήρας φθορισμού τύπου PL 26W, 4.000K, 2 ακίδες | 31531000-7 | Τεμ. | 30 |  |  |
|  | Λαμπτήρας αλογόνου GX 9,5, 650W, 3.200K, 230V | 31531000-7 | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Λαμπτήρας αλογόνου GX 9,5, 1.000W, 3.200K, 230V | 31531000-7 | Τεμ. | 30 |  |  |
|  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα ατμών Νατρίου 150W | 31532600-0 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα ατμών Νατρίου 250W | 31532600-0 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο 2x28W, Τ5 | 31532610-3 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα φθορισμού 18W | 31532610-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα φθορισμού 36W | 31532610-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα φθορισμού 58W | 31532610-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | Εκκινητής Λαμπτήρων Νατρίου, για λάμπες 70-400W | 31532500-9 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Λυχνιολαβή Πορσελάνης Ε40 | 31223000-5 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Λυχνιολαβή Πορσελάνης Ε27 | 31223000-5 | Τεμ. | 400 |  |  |
|  | Γλόμπος 25cm κομπλέ ακριλικός | 31527200-8 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Γλόμπος 30cm κομπλέ ακριλικός | 31527200-8 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Αντάπτορας Ε40 σε Ε27 | 31223000-5 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Αντάπτορας Ε27 σε Ε40 | 31223000-5 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Τροφοδοτικό με μεταλλικό περίβλημα, 12V, 600W για ταινίες led | 31156000-4 | Τεμ. | 3 |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ |  |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα κολόνας ΔΕΗ με βραχίονα και ανακλαστήρα πλήρες (καπελάκι), Ε27 | 34928530-2 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Καραβοχελώνα πλαστική, ≥IP44, Ε27 | 34991000-0 | Τεμ. | 30 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα τύπου Led Panel έως 40W, διαστάσεων 60x60x3,2cm (+/- 2% για όλες τις διαστάσεις), ≥4.200 Lum με βάση οροφής | 31524120-2 | Τεμ. | 300 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα τύπου Led Panel έως 40W, διαστάσεων 120x30x3,2cm (+/- 2% για όλες τις διαστάσεις), ≥4.200 Lum με βάση οροφής | 31524120-2 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Προβολέας LED 50W, ≥ IP65, ≥4.200 Lum | 31518100-1 | Τεμ. | 250 |  |  |
|  | Προβολέας LED 100W, ≥ IP65, ≥ 8.600 Lum | 31518100-1 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Προβολέας LED 200W, ≥ IP65, ≥ 17.000 Lum | 31518100-1 | Τεμ. | 250 |  |  |
|  | Προβολέας LED 240W, ≥ IP65, ≥ 37.000 Lum | 31518100-1 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Προβολέας LED 480W, ≥ IP65, ≥ 74.000 Lum | 31518100-1 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα σχήματος μαργαρίτα, ≥ IP64, Ε27 | 31527200-8 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου ανεστραμμένης πυραμίδας, για ιστό Φ76, Ε40, ≥ IP65, 230V | 31527200-8 | Τεμ. | 40 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού Led έως 30W, για ιστό Φ60, ≥ IP66, ≥4.000 Lum | 34928530-2 | Τεμ. | 250 |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού Led έως 60W, για ιστό Φ60, ≥ IP66, ≥8.000 Lum | 34928530-2 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αυτόνομο φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού Led με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό, έως 40W, ≥ IP66, ≥6.000 Lum | 34928530-2 | Τεμ. | 70 |  |  |
|  | Βραχίονας γαλβανιζέ Φ60 πάχους 3mm, για τοποθέτηση στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, μήκους 2m | 31532800-2 | Τεμ. | 250 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) |  |
|  |  | ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% (€) |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

……………………….. …..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα – Υπογραφή)