|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ Β’ : ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου 150W E40 Σωληνωτός, ≥17.500 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 100 100 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας Νατρίου 250W E40 Σωληνωτός, ≥33.000 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 50 50 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 15W-18W, E27, IP65, ≥1.550 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 2.500 2.500 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 25- 40W, E27, ≥ IP65, ≥3.200 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 1.500 1.500 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 40-60W, E40, ≥ IP20, ≥6.000 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 600 600 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 5-6W, E14, IP20, ≥450 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 300 300 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED 6-8W, E27, IP20, ≥800 Lum Εισφορά ανακύκλωσης | Τεμ. | 300 300 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED ≤9W, μήκους 60cm, 6.000-6.500K, ≥1.000 Lum, T8 | Τεμ. | 1.500 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED ≤18W, μήκους 120cm, 6.000-6.500K, ≥2.000 Lum, T8 | Τεμ. | 1.500 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας LED ≤24W, μήκους 150cm, 6.000-6.500K, ≥2.800 Lum, T8, με Led starter | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας φθορισμού 28W, μήκους 120cm (έως -5%), 4.000K, ≥2.200 Lum, T5 | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας φθορισμού τύπου PL 18W, 4.000K,2 ακίδες | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας φθορισμού τύπου PL 26W, 4.000K,2 ακίδες | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας αλογόνου GX 9,5, 650W, 3.200K, 230V | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
|  | Λαμπτήρας αλογόνου GX 9,5, 1.000W, 3.200K, 230V | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |
|  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα ατμών Νατρίου 150W | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα ατμών Νατρίου 250W | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο 2x28W, Τ5 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα φθορισμού 18W | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα φθορισμού 36W | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Μετασχηματιστής λαμπτήρα φθορισμού 58W | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
|  | Εκκινητής Λαμπτήρων Νατρίου, για λάμπες 70-400W | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Λυχνιολαβή Πορσελάνης Ε40 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Λυχνιολαβή Πορσελάνης Ε27 | Τεμ. | 400 |  |  |  |  |
|  | Γλόμπος 25cm κομπλέ ακριλικός | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Γλόμπος 30cm κομπλέ ακριλικός | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Αντάπτορας Ε40 σε Ε27 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Αντάπτορας Ε27 σε Ε40 | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Τροφοδοτικό με μεταλλικό περίβλημα, 12V, 600W για ταινίες led | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα κολόνας ΔΕΗ με βραχίονα και ανακλαστήρα πλήρες (καπελάκι), Ε27 | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Καραβοχελώνα πλαστική, ≥IP44, Ε27 | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα τύπου Led Panel έως 40W, διαστάσεων 60x60x3,2cm (+/- 2% για όλες τις διαστάσεις), ≥4.200 Lum με βάση οροφής | Τεμ. | 300 |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα τύπου Led Panel έως 40W, διαστάσεων 120x30x3,2cm (+/- 2% για όλες τις διαστάσεις), ≥4.200 Lum με βάση οροφής | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Προβολέας LED 50W, ≥ IP65, ≥4.200 Lum | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |
|  | Προβολέας LED 100W, ≥ IP65, ≥ 8.600 Lum | Τεμ. | 200 |  |  |  |  |
|  | Προβολέας LED 200W, ≥ IP65, ≥ 17.000 Lum | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |
|  | Προβολέας LED 240W, ≥ IP65, ≥ 37.000 Lum | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Προβολέας LED 480W, ≥ IP65, ≥ 74.000 Lum | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα σχήματος μαργαρίτα, ≥ IP64, Ε27 | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου ανεστραμμένης πυραμίδας, για ιστό Φ76, Ε40, ≥ IP65, 230V | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού Led έως 30W, για ιστό Φ60, ≥ IP66, ≥4.000 Lum | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |
|  | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού Led έως 60W, για ιστό Φ60, ≥ IP66, ≥8.000 Lum | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Αυτόνομο φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού Led με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό, έως 40W, ≥ IP66, ≥6.000 Lum | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |
|  | Βραχίονας γαλβανιζέ Φ60 πάχους 3mm, για τοποθέτηση στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, μήκους 2m | Τεμ. | 250 |  |  |  |  |

………………….

…..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή)