|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ΄ ΟΜΑΔΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ Δ’ : ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | CPV | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | Μικροαυτόματοι ράγας μονοπολικοί 10-16-20-25-32-40Α | 31681410-0 | Τεμ. | 700 |  |  |
|  | Μικροαυτόματοι ράγας μονοπολικοί 50 & 63Α | 31681410-0 | Τεμ. | 60 |  |  |
|  | Μικροαυτόματοι ράγας διπολικοί 16-20-25-32-40Α | 31681410-0 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μικροαυτόματοι ράγας τριπολικοί 10-16-20-25-32Α | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Μικροαυτόματος ράγας τριπολικός 40Α | 31681410-0 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μικροαυτόματος ράγας τριπολικός 50Α | 31681410-0 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μικροαυτόματος ράγας τριπολικός 63Α | 31681410-0 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Διακόπτης ράγας μονοπολικός 40Α | 31211310-4 | Τεμ. | 40 |  |  |
|  | Διακόπτης ράγας μονοπολικός 63Α | 31211310-4 | Τεμ. | 40 |  |  |
|  | Διακόπτης ράγας διπολικός 40Α | 31211310-4 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Διακόπτης ράγας διπολικός 63Α | 31211310-4 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Διακόπτης ράγας τριπολικός 40Α | 31211310-4 | Τεμ. | 25 |  |  |
|  | Διακόπτης ράγας τριπολικός 63Α | 31211310-4 | Τεμ. | 25 |  |  |
|  | Ενδεικτική λυχνία ράγας μονοφασική LED | 31681410-0 | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) πίνακος ισχύος 2Χ40Α | 31221100-2 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) πίνακος ισχύος 4Χ40Α | 31221100-2 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) βιομηχανικού τύπου 7,5KW | 31221100-2 | Τεμ. | 150 |  |  |
|  | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (Ρελέ διαφυγής) 2x40Α | 31681410-0 | Τεμ. | 130 |  |  |
|  | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (Ρελέ διαφυγής) 4x40Α | 31681410-0 | Τεμ. | 130 |  |  |
|  | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (Ρελέ διαφυγής) 2x63Α | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (Ρελέ διαφυγής) 4x63Α | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης με ασφάλεια 2x16A | 31681410-0 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Βάσεις ασφαλειών NEOZED 25-35-50-63Α πλήρεις με πώμα - προστατευτικό για ράγα | 31681410-0 | Τεμ. | 60 |  |  |
|  | Κουτί ασφαλειοαποζεύκτη μαχαιρωτών ασφαλειών ΝΗ000 125 Α | 31214400-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Ασφάλεια NEOZED 25Α μέγεθος D 02 | 31211300-1 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ασφάλεια NEOZED 35Α μέγεθος D 02 | 31211300-1 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ασφάλεια NEOZED 50Α μέγεθος D 02 | 31211300-1 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ασφάλεια NEOZED 63Α μέγεθος D 02 | 31211300-1 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ασφάλεια μαχαιρωτή ΝΗ000, 100Α | 31211300-1 | Τεμ. | 30 |  |  |
|  | Ασφάλεια γυάλινη 5Χ20mm, 5Α | 31211300-1 | Τεμ. | 2.000 |  |  |
|  | Ασφάλεια τύπου DIAZED, τύπου ΔΕΗ 10Α μέγεθος DI | 31211300-1 | Τεμ. | 150 |  |  |
|  | Ασφάλεια τύπου DIAZED, τύπου ΔΕΗ 40Α μέγεθος DI | 31211300-1 | Τεμ. | 150 |  |  |
|  | Χρονοδιακόπτης αναλογικός ημερήσιος με εφεδρεία 100 ώρες & 1 έξοδο | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ανιχνευτής κίνησης, ≥ IP44 | 31681410-0 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Φωτοκύτταρο ημέρας – νύχτας, ≥ IP44 | 31681410-0 | Τεμ. | 150 |  |  |
|  | ΠΙΝΑΚΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | Εξωτερικός Πίνακας πίλαρ 80x110x30cm, δίπορτο και βάση στήριξης | 31214300-2 | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Εξωτερικός Πίνακας πίλαρ 80x110x30cm με τζάμι, δίπορτο και βάση στήριξης | 31214300-2 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Eξωτερικός Πίνακας πίλαρ 80x60x30cm (±5% σε όλες τις διαστάσεις), μονόπορτο με τζάμι και βάση στήριξης | 31214300-2 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Εξωτερικός Πίνακας πίλαρ 100x135x35cm (±5% σε όλες τις διαστάσεις), δίπορτο και βάση στήριξης | 31214300-2 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Κιβώτιο μεταλλικό ηλεκτρικού πίνακα δύο σειρών με μπάρες και πλάτη 30x50x17cm (±5% σε όλες τις διαστάσεις) | 31214300-2 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Επίτοιχος πλαστικός πίνακας δύο σειρών με πόρτα, IP65 | 31214300-2 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Χωνευτός πλαστικός πίνακας δύο σειρών με πόρτα | 31211100-9 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Μεταλλική μπάρα ουδέτερου 6x9 12P | 31213000-2 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μεταλλική ράγα πίνακα με οπές | 31213000-2 | Μετρ. | 5 |  |  |
|  | Φις 3P 16Α αρσενικό βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Φις 3P 32Α αρσενικό βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Φις 5P 16Α αρσενικό βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Φις 5P 32Α αρσενικό βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Πρίζα πίνακα σούκο 16Α βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Πρίζα πίνακα 3P 16Α θηλυκή βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Πρίζα πίνακα 3P 32Α θηλυκή βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Πρίζα πίνακα 5P 16Α θηλυκή βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Πρίζα πίνακα 5P 32Α θηλυκή βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Πρίζα πίνακα 5P 63Α θηλυκή βιομηχανικού τύπου | 31224100-3 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Λουκέτο ασφαλείας τάκου, ≥ 90mm (και έως +5%) | 44521210-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) |  |
|  |  | ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% (€) |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |
| ……………………….. …..…./………./2022 |
| O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή) |