|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ Ε’ : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | Κουδούνι μεταλλικό, ≥IP20, 230V, ≥100db | Τεμ. | 30 |  |  |  |  |
|  | Κιτ ασύρματου κουδουνιού, ≥IP44, εμβέλεια ≥100 m | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικός πείρος και τροφοδοτικό 12V 3Α | Σετ | 2 |  |  |  |  |
|  | Κιτ θυροτηλεφώνου με μια μπουτονιέρα και δυο εσωτερικά στοιχεία, καλωδίωση 4+Ν | Σετ | 10 |  |  |  |  |
|  | Εξαεριστήρας τοίχου τζαμιού, παροχή αέρα ≥220m3/h | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | Διακόπτης χωνευτός μονός με πλαίσιο | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Διακόπτης χωνευτός διπλός με πλαίσιο | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Διακόπτης εξωτερικός μονός, ≥IP54 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Διακόπτης εξωτερικός διπλός, ≥IP54 | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |
|  | Διακόπτης καναλιών απλός, τύπου mosaic με πλαίσιο | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα σούκο χωνευτή με πλαίσιο, με προστασία για παιδιά | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα σούκο εξωτερική με καπάκι, με προστασία για παιδιά, ≥IP54 | Τεμ. | 150 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα σούκο τύπου mosaic, με προστασία για παιδιά | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6 τύπου mosaic | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα τηλεφώνου RJ11 τύπου mosaic | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11+RJ45, CAT 6 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική RJ11 | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Πρίζα εξωτερική δικτύου RJ45, CAT 6, διπλή | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |
|  | Θερμοστάτης χώρου | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
|  | Ροοστάτης χωνευτός 1.000W | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ροοστάτης εξωτερικός 2.500VA | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Πολύπριζο 5Θ+Διακόπτη με προστασία παιδιών, καλώδιο ≥1,5m | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Πολύπριζο 5Θ+Διακόπτη και προστασία υπέρτασης και παιδιών, καλώδιο ≥1,5m | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία Αλκαλική 3Α | Τεμ. | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία Αλκαλική 2Α | Τεμ. | 1.500 |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία Αλκαλική 9V | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12Volt 7Ah | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12Volt 1,3Ah | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | ΔΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια | Τεμ. | 70 |  |  |  |  |
|  | Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
|  | Συσκευή fax | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Οριολωρίδα διαχωριστική με βάση | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Καλώδιο τηλεφώνου με κλιπ σπιράλ, μήκους 1m | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| ………………………….. …..…./………./2022 |
| O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή) |