|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η΄ ΟΜΑΔΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ  Η’ : ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | CPV | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κεντρική μονάδα συναγερμού 8 ζωνών επεκτάσιμη σε 16 ζώνες με ενσωματωμένο τηλεφωνητή | 35121700-5 | Τεμ. | 13 |  |  |
| 2 | Κεντρική μονάδα συναγερμού 8 ζωνών επεκτάσιμη σε 32 ζώνες με ενσωματωμένο τηλεφωνητή | 35121700-5 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών σε κυτίο | 35121700-5 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 4 | LCD ψηφιακό πληκτρολόγιο | 35121700-5 | Τεμ. | 16 |  |  |
| 5 | Υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης οροφής | 35125100-7 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 6 | Υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης επιτοίχιος, εμβέλειας ≥20m με Pet immunity | 35125100-7 | Τεμ. | 108 |  |  |
| 7 | Μαγνητική επαφή (παγίδα) απλή, με άνοιγμα 25mm | 35125100-7 | Τεμ. | 9 |  |  |
| 8 | Μαγνητική επαφή βαρέως τύπου για ρολά, με άνοιγμα 30-40mm | 35125100-7 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 9 | Εξωτερική συσκευή τηλεφωνητή | 35121700-5 | Τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Εξωτερική σειρήνα συναγερμού, ηχητικής απόδοσης 115-125db | 35240000-8 | Τεμ. | 15 |  |  |
| 11 | Μπαταρία μολύβδου 12Volt 7Ah | 35240000-8 | Τεμ. | 33 |  |  |
| 12 | Μπαταρία μολύβδου 12Volt 1,3Ah | 35240000-8 | Τεμ. | 33 |  |  |
| 13 | Kαλώδιο συναγερμού 6x0,22mm | 31321600-8 | Μετρ. | 3.935 |  |  |
| 14 | Κανάλι όδευσης καλωδίων 35mmx20mm (+5% και στις δύο διαστάσεις) | 44322100-4 | Μετρ. | 490 |  |  |
| 15 | Εξωτερικό τροφοδοτικό για συναγερμούς 11,5-14,5V DC 5A | 31156000-4 | Τεμ. | 4 |  |  |
|  | ΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η΄ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) |  |
|  |  | ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% (€) |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

………………………… …..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή)