|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ Η ’ : ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296 | Κεντρική μονάδα συναγερμού 8 ζωνών επεκτάσιμη σε 16 ζώνες με ενσωματωμένο τηλεφωνητή | Τεμ. | 13 |  |  |  |  |
| 297 | Κεντρική μονάδα συναγερμού 8 ζωνών επεκτάσιμη σε 32 ζώνες με ενσωματωμένο τηλεφωνητή | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
| 298 | Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών σε κυτίο | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| 299 | LCD ψηφιακό πληκτρολόγιο | Τεμ. | 16 |  |  |  |  |
| 300 | Υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης οροφής | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
| 301 | Υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης επιτοίχιος, εμβέλειας ≥20m με Pet immunity | Τεμ. | 108 |  |  |  |  |
| 302 | Μαγνητική επαφή (παγίδα) απλή, με άνοιγμα 25mm | Τεμ. | 9 |  |  |  |  |
| 303 | Μαγνητική επαφή βαρέως τύπου για ρολά, με άνοιγμα 30-40mm | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
| 304 | Εξωτερική συσκευή τηλεφωνητή | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
| 305 | Εξωτερική σειρήνα συναγερμού, ηχητικής απόδοσης 115-125db | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| 306 | Μπαταρία μολύβδου 12Volt 7Ah | Τεμ. | 33 |  |  |  |  |
| 307 | Μπαταρία μολύβδου 12Volt 1,3Ah | Τεμ. | 33 |  |  |  |  |
| 308 | Kαλώδιο συναγερμού 6x0,22mm | Μετρ. | 3.935 |  |  |  |  |
| 309 | Κανάλι όδευσης καλωδίων 35mmx20mm (+5% και στις δύο διαστάσεις) | Μετρ. | 490 |  |  |  |  |
| 310 | Εξωτερικό τροφοδοτικό για συναγερμούς 11,5-14,5V DC 5A | Τεμ. | 4 |  |  |  |  |

………………………… …..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή)