|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: 115/4690/15-03-2022 Προϋπολογισμός: | 58/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 523.649,45€ |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………..…..

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΚΑΛΩΣΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ – ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ηλεκτρονικά-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ εργαλεία και εργαλεία χειρός |  |  |  |  |  |  |
|  | Πολυόργανο μέτρησης τιμής γείωσης και μόνωσης αγωγών | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή CATIII 600V, 600A | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Δοκιμαστικό τάσης LED 400V, ΑC-DC CATIII | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ασύρματοι πομποδέκτες 16 καναλιών, εμβέλειας ≥ 6km | Σετ | 3 |  |  |  |  |
|  | Κομπρεσέρ μπαταρίας 54V, 9Ah, κρουστική ενέργεια ≥6J, SDS | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας κρουστικό 18V, σε πλαστική θήκη, 5Ah | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Γωνιακός τροχός μπαταρίας 1.000 Watt, 18Volt 5Ah, 125mm | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Αλυσοπρίονο μπαταρίας 18Volt 5Ah με λάμα 30cm | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
|  | Γεννήτρια βενζίνης ισχύος 9Hp, 4,5 KVΑ | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Inverter καθαρού ημιτόνου 12V σε 230V, 600W | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Κόφτης καλωδίων και συρμάτων έως 500mm² με μήκος κορμού 70 - 90cm | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Κόφτης καλωδίων ίσιος, μήκους ≥160mm, 1.000V | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Πένσα γενικής χρήσης, μήκους ≥180mm, 1.000V | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Μυτοτσίμπηδο ευθύ, μήκους ≥200mm, 1.000V | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Μυτοτσίμπηδο με κλίση, μήκους ≥200mm, 1.000V | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
|  | Σετ κατσαβιδιών ίσιων &Phillips, 6 τεμαχίων, 1.000V | Σετ | 5 |  |  |  |  |
|  | Δοκιμαστικό κατσαβίδι. μήκους κατσαβιδιού ≥190mm, τάσης 125-250V | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Απογυμνωτής καλωδίων διαμέτρου 4-28mm, με ανταλλάξιμα μαχαίρια & ρυθμιζόμενο βάθος | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 2-10mm, 8 τεμαχίων | Σετ | 3 |  |  |  |  |
|  | Σετ άλλεν σε πλαστική θήκη, διαστάσεων 1,5-6,3mm, 8 τεμαχίων | Σετ | 3 |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενο πολύγωνο κλειδί, μέγιστο άνοιγμα έως 19mm, μήκους 150mm | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενο πολύγωνο κλειδί, μέγιστο άνοιγμα έως 34mm, μήκους 300mm | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενο πολύγωνο κλειδί, μέγιστο άνοιγμα έως 46mm, μήκους 375mm | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Σετ Γερμανοπολύγωνων κλειδιών, διαστάσεων 6-19 & 22 & 24mm, 16 τεμαχίων | Σετ | 3 |  |  |  |  |
|  | Πρέσα ακροδεκτών για καλώδια διατομής 1,5-6mm2, μηχανική, τύπου καστάνιας | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Πρέσα μεταλλικών ακροδεκτών, για καλώδια διατομής 10-120mm², μηχανική, μήκους 600-900mm | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |
|  | Σετ καστάνιας με καρυδάκια ½ ίντσας, 23 τεμαχίων σε θήκη | Σετ | 3 |  |  |  |  |
|  | Σφυρί βαριοπούλα, με βάρος κεφαλής ≥1,25kg και μήκους ≥25cm | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Καλέμι με προστατευτικό, διαστάσεων 25x300mm (±5% και για τις δύο διαστάσεις) | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Πλαστική εργαλειοθήκη κασετίνα με δύο ταμπακιέρες, διαστάσεων 50x25x25cm (±5% για όλες τις διαστάσεις) | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης 1.000Volt | Ζεύγος | 4 |  |  |  |  |
|  | Μονωτικά γάντια προστασίας για τάση χρήσης ≥17.000Volt | Ζεύγος | 2 |  |  |  |  |
|  | Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
|  | Μεταλλική πιάστρα για λάμπα με πτυσσόμενο κοντάρι 8m (4x2m) | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
|  | Δίσκος κοπής μετάλλου για γωνιακό τροχό 125mm | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
|  | Σετ ελικοειδών τρυπανιών κοβαλτίου, 18 τεμαχίων σε πλαστική θήκη | Σετ | 3 |  |  |  |  |
|  | Ατσαλίνα έλξης καλωδίου από nylon, μήκους ≥20m, 4mm | Τεμ. | 2 |  |  |  |  |
|  | Αντισκωριακό σπρέι, συσκευασία ≥250ml | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | Σπρέι ηλεκτρικών επαφών, συσκευασία ≥400ml | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
|  | ΣΚΑΛΩΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |
|  | Σκαλωσιά αλουμινίου πέντε δαπέδων (επιπέδων εργασίας) | Τεμ. | 1 |  |  |  |  |

………………………… …..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή)