|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: Προϋπολογισμός: Διακήρυξη: | 16/2022 (μετά από άγονο διαγωνισμό) 208.267,57€ 571/16956/03-10-2022 |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………...

ΟΜΑΔΑ Α’ : ΚΑΛΩΔΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | CPV | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 2.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 2.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 300 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 300 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3x10 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 400 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 300 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x25 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 300 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5x35 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 200 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 2.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 2.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 300 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥY 1x16 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥY 1x25 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 2.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥY 1x95 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 200 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 3.000 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x2,5 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.500 |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1x4 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 90 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x16 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x25 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x35 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x70 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x120 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 500 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x185 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 350 |  |  |
|  | Καλώδιο Αλουμινίου 1x240 mm2 | 44321000-6 | Μετρ. | 800 |  |  |
|  | Καλώδιο τηλεφωνικό, 2 ζευγών, πλακέ | 32521000-1 | Μετρ. | 500 |  |  |
|  | Καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγών | 32521000-1 | Μετρ. | 1.200 |  |  |
|  | Καλώδιο τηλεφωνικό, 6 ζευγών, τύπου pet | 32521000-1 | Μετρ. | 1.000 |  |  |
|  | Πλαστικό στροφείο 4 θέσεων (μπαλαντέζα) 3x2,5mm, μήκους καλωδίου 30m | 31224810-3 | Τεμ. | 4 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | Χαλκός 25mm2 | 14715000-6 | Kg | 250 |  |  |
|  | Χαλκός 35mm2 | 14715000-6 | Kg | 350 |  |  |
|  | Ράβδος γείωσης χαλκού, Φ14, μήκους 1,5m με σφιγκτήρα | 31711140-6 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ράβδος γείωσης χαλύβδινος st/zn, σταυρός, 1,5m, 50mm x 50mm x 3mm, με πλακίδιο | 31711140-6 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός αντικεραυνικής προστασίας, Φ10, βάρους ≥ 0,6kg/m | 31216100-4 | Μετρ. | 250 |  |  |
|  | Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία, 30x3,5mm, βάρους ≥ 0,5kg/m | 31216100-4 | Μετρ. | 250 |  |  |
|  | Ακίδα αντικεραυνική St/Zn, θερμά επιψευδαργυρωμένη, Φ16, μήκους 1,5m, με οπή σύνδεσης | 31216100-4 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Βάση στήριξης ακίδας θερμά επιψευδαργυρωμένη, διαστάσεων 100x100mm | 31216100-4 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο στήριγμα για αγωγό Φ4–Φ16, για τοιχοποιία, μπετόν | 31216100-4 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο στήριγμα για αγωγό Φ8-Φ10, για κεραμίδι | 31216100-4 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σύνδεσμος- σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 και ταινία πλάτους έως 40mm | 31216100-4 | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σφιγκτήρας για αγωγό Φ8-Φ10 | 31216100-4 | Τεμ. | 15 |  |  |
|  | Πλαστικό φρεάτιο για ηλεκτρόδιο γείωσης με καπάκι, στρόγγυλο Φ250 και βάθους 200mm (± 5%) | 45221230-3 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |  |  |  |  |  |
|  | Μούφα για καλώδια έως 4x10 mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Μούφα για καλώδια από 4x16 έως 4x25 mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Μούφα για καλώδια από 4x25 έως 4x50 mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Μονωτική ταινία PVC 19mm x 0,13mm, μήκους ≥18m | 31681410-0 | Τεμ. | 1.000 |  |  |
|  | Μονωτική ταινία PVC 38mm x 0,13mm, μήκους ≥18m | 31681410-0 | Τεμ. | 500 |  |  |
|  | Μονωτική Λαστιχοταινία PVC 19mm, πάχους ≥ 0,75mm, μήκους 20m | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Σπιράλ Φ16 μεσαίου τύπου διαμορφώσιμο | 44165210-9 | Μετρ. | 500 |  |  |
|  | Σπιράλ Φ25 μεσαίου τύπου διαμορφώσιμο | 44165210-9 | Μετρ. | 500 |  |  |
|  | Σπιράλ Φ63 διαμορφώσιμο για υπόγεια δίκτυα | 44165210-9 | Μετρ. | 500 |  |  |
|  | Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 160mm (±5%) x 2,5mm | 31681410-0 | Συσκ. | 200 |  |  |
|  | Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 360mm (±5%) x 4,8mm | 31681410-0 | Συσκ. | 200 |  |  |
|  | Πλαστικοί στερεωτήρες καλωδίων 280mm (±5%) x 4,8mm | 31681410-0 | Συσκ. | 300 |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ6mm | 44531000-1 | Συσκ. | 12 |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ8mm | 44531000-1 | Συσκ. | 12 |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ10mm | 44531000-1 | Συσκ. | 10 |  |  |
|  | Πλαστικά Βύσματα τούβλου Φ12mm | 44531000-1 | Συσκ. | 10 |  |  |
|  | Βίδες ξύλου Φ4mm Χ 45mm | 44531100-2 | Συσκ. | 12 |  |  |
|  | Βίδες ξύλου Φ6mm Χ 50mm | 44531100-2 | Συσκ. | 12 |  |  |
|  | Βίδες ξύλου Φ8mm Χ 60mm | 44531100-2 | Συσκ. | 6 |  |  |
|  | Βίδα με εξάγωνο κεφάλι Φ10mm Χ 80mm | 44531510-9 | Τεμ. | 300 |  |  |
|  | Συρματόσχοινο ανάρτησης γαλβανιζέ Φ6mm | 44300000-3 | Μετρ. | 500 |  |  |
|  | Μεταλλικός γαλβανιζέ σφιγκτήρας συρματόσχοινου Φ6mm | 44316000-8 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Κλιπ για σφιγκτήρες για πλάτος ≥6mm | 44316000-8 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Μεταλλικός σφιγκτήρας σε ρολό με πλάτος ≥6mm | 44316000-8 | Μετρ. | 100 |  |  |
|  | Μεταλλικός εντατήρας για συρματόσχοινο Φ8mm | 44316000-8 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μεταλλική ταινία στερέωσης (τσέρκι), πλάτους 17mm | 44316000-8 | Μετρ. | 100 |  |  |
|  | Μεταλλικό κολάρο στερέωσης με βίδα για σωλήνες Φ16 | 44316000-8 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Μεταλλικό κολάρο στερέωσης με βίδα για σωλήνες Φ23 | 44316000-8 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Μεταλλικό κολάρο στερέωσης με βίδα για σωλήνες Φ63 | 44316000-8 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Ρόκες 6x25 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 8x25 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 10x25 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 12x25 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 8x35 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 10x35 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 12x35 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Ρόκες 14x35 | 31681410-0 | Συσκ. | 20 |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 2,5mm2 | 31681410-0 | Συσκ. | 30 |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 4mm2 | 31681410-0 | Συσκ. | 40 |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 6mm2 | 31681410-0 | Συσκ. | 100 |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 10mm2 | 31681410-0 | Συσκ. | 200 |  |  |
|  | Κλέμμες για καλώδια 16mm2 | 31681410-0 | Συσκ. | 200 |  |  |
|  | Πλαστική κλέμμα κυπαρισσάκι για καλώδιο 35mm2 | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Κλέμμα ράγας για καλώδιο έως 2,5mm2 | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Κλέμμα ράγας για καλώδιο έως 4,0mm2 | 31681410-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Κλέμμα ράγας γείωσης για καλώδιο έως 2,5mm2 | 31681410-0 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 6mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 10mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 16mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 25mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 35mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 50mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 70mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Μεταλλικός σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 95mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 16mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 25mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 35mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 50mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 70mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 120mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 185mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Αλουμινένιος σωληνωτός συνδετήρας καλωδίων έως 240mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ8 για καλώδιο έως 10mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 16mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 25mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 35mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 50mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης μεταλλικός με οπή Φ10 για καλώδιο έως 95mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης διμεταλλικός με οπή Φ12 για καλώδιο από 25mm2 έως 90mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης διμεταλλικός με οπή Φ14 για καλώδιο από 25mm2 έως 90mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης διμεταλλικός με οπή Φ12 για καλώδιο από 120mm2 έως 150mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης διμεταλλικός με οπή Φ14 για καλώδιο από 120mm2 έως 150mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης διμεταλλικός με οπή Φ12 για καλώδιο από 185mm2 έως 240mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτης διμεταλλικός με οπή Φ14 για καλώδιο από 185mm2 έως 240mm2 | 44322000-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Ακροδέκτες χαλκού με οπή, για καλώδια από 2,5mm2 έως 6mm2 | 44322000-3 | Συσκ. | 1 |  |  |
|  | Ακροδέκτης τηλεφωνικού καλωδίου RJ11 | 32551000-0 | Τεμ. | 200 |  |  |
|  | Ακροδέκτης καλωδίου δικτύου RJ45 cat6 | 32580000-2 | Τεμ. | 400 |  |  |
|  | Φις σούκο αρσενικό λαστιχένιο | 31224100-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Φις σούκο θηλυκό λαστιχένιο | 31224100-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP55, από 90mmx90mm και μεγαλύτερο, με βάθος από 50mm έως 70mm | 31213100-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 150mmx110mm και μεγαλύτερο, με βάθος από 60mm έως 70mm | 31213100-3 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Κυτίο διακλαδώσεων ≥IP66, από 240mmx190mm και μεγαλύτερο, με βάθος από 90mm έως 110mm | 31213100-3 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Κανάλι 40mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | 44322100-4 | Μετρ. | 200 |  |  |
|  | Κανάλι 60mmx40mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | 44322100-4 | Μετρ. | 600 |  |  |
|  | Κανάλι 80mmx60mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | 44322100-4 | Μετρ. | 100 |  |  |
|  | Κανάλι επιδαπέδιο 92mmx20mm | 44322100-4 | Μετρ. | 100 |  |  |
|  | Κανάλι πίνακα διάτρητο 40mmx60mm (±5% και στις 2 διαστάσεις) | 44322100-4 | Μετρ. | 10 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) |  |
|  |  | ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% (€) |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |
| …..…./………./2022 |
| O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα - Υπογραφή) |