|  | Τίτλος: | «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαϊκού» |
| --- | --- | --- |
|  | Αρ. Μελέτης: Προϋπολογισμός: Διακήρυξη: | 16/2022 (μετά από άγονο διαγωνισμό) 208.267,57€ 571/16956/03-10-2022 |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

Της επιχείρησης 	, έδρα 	.….., οδός …………………… αριθμός ……, τηλέφωνο ………………….., Fax ……………...

ΟΜΑΔΑ Β’ : ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | CPV | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΣΒΑΣΗ-ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
|  | Κουδούνι μεταλλικό, ≥IP20, 230V, ≥100db | 31600000-2 | Τεμ. | 30 |  |  |
|  | Κιτ ασύρματου κουδουνιού, ≥IP44, εμβέλεια ≥100 m | 31600000-2 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Ηλεκτρικός πείρος και τροφοδοτικό 12V 3Α | 32552600-3 | Σετ | 2 |  |  |
|  | Κιτ θυροτηλεφώνου με μια μπουτονιέρα και δύο εσωτερικά στοιχεία, καλωδίωση 4+Ν | 32552600-3 | Σετ | 10 |  |  |
|  | Εξαεριστήρας τοίχου ή τζαμιού, παροχή αέρα ≥220m3/h | 39714100-1 | Τεμ. | 2 |  |  |
|  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | Διακόπτης χωνευτός μονός με πλαίσιο | 31214100-0 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Διακόπτης χωνευτός διπλός με πλαίσιο | 31214100-0 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Διακόπτης εξωτερικός μονός, ≥IP54 | 31214100-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Διακόπτης εξωτερικός διπλός, ≥IP54 | 31214100-0 | Τεμ. | 50 |  |  |
|  | Διακόπτης καναλιών μονός, τύπου mosaic με πλαίσιο | 31214100-0 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Πρίζα σούκο χωνευτή με πλαίσιο, με προστασία για παιδιά | 31224100-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Πρίζα σούκο εξωτερική με καπάκι, με προστασία για παιδιά, ≥IP54 | 31224100-3 | Τεμ. | 150 |  |  |
|  | Πρίζα σούκο τύπου mosaic, με προστασία για παιδιά | 31224100-3 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Πρίζα δικτύου RJ45 CAT 6 τύπου mosaic | 32520000-4 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Πρίζα τηλεφώνου RJ11 τύπου mosaic | 32429000-6 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11 | 32429000-6 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Πρίζα χωνευτή τηλεφωνική RJ11+RJ45, CAT 6 | 32429000-6 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Πρίζα εξωτερική τηλεφωνική RJ11 | 32429000-6 | Τεμ. | 10 |  |  |
|  | Πρίζα εξωτερική δικτύου RJ45, CAT 6, διπλή | 32520000-4 | Τεμ. | 40 |  |  |
|  | Θερμοστάτης χώρου | 38417000-1 | Τεμ. | 2 |  |  |
|  | Ροοστάτης χωνευτός 1.000W | 31214140-2 | Τεμ. | 1 |  |  |
|  | Ροοστάτης εξωτερικός 2.500VA | 31214140-2 | Τεμ. | 1 |  |  |
|  | Πολύπριζο 5Θ+Διακόπτη με προστασία παιδιών, καλώδιο ≥1,5m | 31224100-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | Πολύπριζο 5Θ+Διακόπτη και προστασία υπέρτασης και παιδιών, καλώδιο ≥1,5m | 31224100-3 | Τεμ. | 100 |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |  |  |  |  |  |
|  | Μπαταρία Αλκαλική 3Α | 31411000-0 | Τεμ. | 1.000 |  |  |
|  | Μπαταρία Αλκαλική 2Α | 31411000-0 | Τεμ. | 1.500 |  |  |
|  | Μπαταρία Αλκαλική 9V | 31411000-0 | Τεμ. | 70 |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12Volt 7Ah | 31431000-6 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12Volt 1,3Ah | 31431000-6 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | ΔΙΚΤΥΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ |  |  |  |  |  |
|  | Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια | 32552100-8 | Τεμ. | 82 |  |  |
|  | Τηλεφωνική συσκευή τύπου γόνδολα | 32552100-8 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή | 32552110-1 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | Σύνδεσμος τηλεφώνου RJ11 πλαστικός | 32551000-0 | Τεμ. | 18 |  |  |
|  | Οριολωρίδα διαχωριστική με βάση | 32551000-0 | Τεμ. | 5 |  |  |
|  | Καλώδιο τηλεφώνου με κλιπ σπιράλ, μήκους 1m | 32551500-5 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) |  |
|  |  | ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% (€) |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |

……….. …..…./………./2022

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα – Υπογραφή)