|  |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ |
|  |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2022 |
|  |  | 88/3841/24-02-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.852,47 € |

ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### Για                                                                     ΟΜΑΔΑ Α – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € ( χωρίς ΦΠΑ) | ΔΑΠΑΝΗ σε € χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος(Η/Ζ) (γεννήτρια) ≥15KVA πετρελαίου τριφασικό | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) (γεννήτρια) ≥3 KVA μονοφασικό | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | Ηλεκτρική σφύρα χειρός (κομπρεσέρ) 1500W | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | Κομπρεσέρ μπαταρίας τύπου SDS κρουστικό | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | Προβολείς led 150 watt με λαβή S-STAND | ΤΕΜ | 6 |  |  |
|  | Προβολείς led 150 watt με τρίποδο | ΤΕΜ | 6 |  |  |
|  | Μπαλαντέζα καρούλι καλωδίων 50 m, 3X2,5mm² | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € ( χωρίς ΦΠΑ) | ΔΑΠΑΝΗ σε € χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τριφασική αντλία ακαθάρτων / λυμάτων με κοπτήρα ≥1Hp με μέγιστη παροχή ≥12 m3/h και μέγιστο μανομετρικό ≥16 m | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  | Μονοφασική υποβρύχια αντλία ακαθάρτων / λυμάτων με εξωτερικό φλοτέρ και κοπτήρα ≥0,75 Hp με μέγιστη παροχή ≥13 m3/h και μέγιστο μανομετρικό ≥9m | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  | Μονοφασική υποβρύχια αντλία ακαθάρτων / λυμάτων με εσωτερικό φλοτέρ και κοπτήρα ≥1Hp με μέγιστη παροχή ≥18 m3/h και μέγιστο μανομετρικό ≥8m | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  | Μονοφασική φυγοκεντρική αντλία επιφάνειας ≥1 HP με μέγιστη παροχή ≥14 m3/h | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ – ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € ( χωρίς ΦΠΑ) | ΔΑΠΑΝΗ σε € χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | Κουτί φύλαξης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Δ  - ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € (χωρίς ΦΠΑ) | ΔΑΠΑΝΗ σε € χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ανακλαστικό γιλέκο εργασίας, μέγεθος XL | ΤΕΜ | 25 |  |  |
|  | Ανακλαστικό γιλέκο εργασίας, μέγεθος ΧΧL | ΤΕΜ | 25 |  |  |
|  | Μάσκα ολόκληρου προσώπου | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  | Γάντι εργασίας δερματοπάνινα (ζευγάρι), μέγεθος- Large | ΖΕΥΓΑΡΙ | 20 |  |  |
|  | Γάντι εργασίας δερματοπάνινα (ζευγάρι), μέγεθος-Medium | ΖΕΥΓΑΡΙ | 10 |  |  |
|  | Κράνος προστασίας πολυπροπυλενίου | ΤΕΜ | 10 |  |  |
|  | Πυρίμαχη κουβέρτα διαστάσεων τουλάχιστον 1,00m x 1,50m | ΤΕΜ | 200 |  |  |
|  | Κουβέρτα επιβίωσης αλουμινίου ισοθερμική διπλής όψεως διαστάσεων τουλάχιστον 150cmx 210cm | ΤΕΜ | 3.000 |  |  |
|  | Αδιάβροχη καπαρντίνα κίτρινου χρώματος, μέγεθος- ΧL | ΤΕΜ | 20 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Ε –ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € (χωρίς ΦΠΑ) | ΔΑΠΑΝΗ σε € χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αναλάμπων φανός σήμανσης διπλός | ΤΕΜ | 20 |  |  |
|  | Κώνος ασφαλείας PVC 75 cm | ΤΕΜ | 50 |  |  |
|  | Ταινία Σήμανσης 50cm x 200m | ΤΕΜ | 10 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ ΣΤ- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΙΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε € (χωρίς ΦΠΑ) | ΔΑΠΑΝΗ σε € χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Νάιλον φιλμ ασπρόμαυρο βαρέως τύπου 12mΧ40m | ΤΕΜ | 6 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................................................ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ……………..... |